## List1
ZMĚNA TECHNICKOPROVOZNÍCH PODMÍNEK PŘI ŘEŠENÍ PROJEKTU
(vyplněnou a podepsanou přílohu předejte laskavě na příslušné oddělení)
Název projektu
Plánované zahájení projektu |  | Plánované ukončení projektu
Řešitel:
Ústav:
Telefon | Emailové spojení
Potřebné technické podmínky pro instalaci přístroje:
nároky na elektroinstalaci – (např. jednotlivý příkon všech nových zařízení (kW), potřeba třífázového proudu)
nároky na slaboproudé rozvody (PC, telefony)
nároky na vzduchotechniku, digestoře, klimatizace a pod.
nároky na statiku prostor (podlahy, stropy, zdi)
potřeba stavebních úprav (např. rozvody vody, odpady, přeložky inženýrských sítí)
další nároky
Podpisy schvalujících
Dne | Dne |  | Dne
řešitel projektu | vedoucí ústavu |  | technicko provozní útvar
majitele objektu